# Приложение № 2

# Техническое задание

на проектирование объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы в  д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы в д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области» |
| 2 | Местонахождение объекта | Ленинградская область Волосовский район д.Клопицы |
| 3 | Основание для проектирования | Распоряжение |
| 4 | Источник финансирования | Бюджет МО Клопицкое сельское поселение Бюджет Ленинградской области |
| 5 | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | - Технические условия на газификацию - Технические условия ГО и ЧС - Акт выбора участка - Постановление администрации - Градостроительный план - Ситуационный план М 1:2000 |
| 6 | Основные показатели объекта | Газопровод в подземном исполнении, ориентировочной протяженностью – 7500 п.м., газопроводы-вводы к 100 ж.д. |
| 7 | Состав проектно-изыскательских работ | В полном объеме выполняет проектная организация |
| 7.1 | инженерно-геодезические изыскания | 1.Выполнение инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500 (сечение рельефа 0,5 м); 2.Съемка подземных коммуникаций и объектов с указанием характеристики всех инженерных коммуникаций: материал, диаметр, глубину заложения; 3.Согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями; 4. Камеральная обработка материалов изысканий; 5. Составление технического отчета; 6.Сдача и согласование технического отчета в комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; 7.Согласование отчета в государственном автономном учреждении «Леноблгосэкспертиза»; Требования к выполнению изысканий: все работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами на изыскательские работы: СНиП 11-02-95, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-105-97. Требования к составу и форме представления изыскательской продукции: материалы изысканий представляются в виде технического отчета, состоящего из текста, текстовых и графических приложений. Количество экземпляров отчета: на бумажной основе в 3 экземплярах, электронная версия на CD дисках- в 2-ух экземплярах. |
| 7.2 | инженерно-геологические изыскания | 1. Заказчик поручает получить разрешение на право производства изысканий. 2. Цель изысканий: получение исходных инженерно-геологических данных, необходимых и достаточных для проектирования газопровода. 3. Состав изысканий: в соответствии с нормативными документами с учётом протяженности трассы, в том числе: - бурение скважин глубиной по 3м с расстоянием между скважинами до 200м по оси газопровода; - бурение скважин глубиной по 5м по пересечкам; - дополнительные требования: установить глубину залегания уровня подземных вод, определить химический состав подземных вод и их коррозионную агрессивность; - выполнить отбор грунтов ненарушенного сложения из связных грунтов и грунтов нарушенного сложения из песчаных грунтов; - определить коррозионную агрессивность грунтов к стали; -выполнить лабораторные исследования гранулометрического состава и физико-механических свойств грунтов в аккредитованной лаборатории. Требования к выполнению изысканий: все работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами на изыскательские работы: СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СНиП 2.02.01-83, СП 42-101-2003. Обеспечить передачу материалов завершённых изысканий для проведения государственной экспертизы согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и сдачу копий материалов выполненных работ в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области, в том числе органы архитектуры муниципального образования. Требования к составу и форме представления изыскательской продукции: материалы изысканий представляются в виде технического отчета, состоящего из текста, текстовых и графических приложений. Количество экземпляров отчёта на бумажной основе в 3 экземплярах, электронная версия на СD дисках – в 2 экземплярах. |
| 7.3 | Состав и объем предоставляемой проектной документации | В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 (рабочий проект, проект организации строительства, сметная документация, проект полосы отвода, мероприятия по обеспечению пожарной безопасность, охрана окружающей среды). Том ГО иЧС Сметы разработать в базе ТЭР ЛО. Документация на бумажном (4 экз.) и электронном (3 экз.) носителях. |
| 8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 9 | Сроки проектирования | Тридцать календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 10 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 11 | Дополнительные требования | Проектировщик выполняет необходимые согласования при участии Заказчика и за счет Заказчика |
| 12 | Экспертизы | Прохождение экспертиз осуществляет Заказчик за свой счет при участии Проектировщика Проектировщик снимает замечания без дополнительной оплаты |
| 13 | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 577 322 рубля (два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать два рубля) |
| 14 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации |