|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района ___________________ Т.В. Комарова |  |
| --- | --- | --- |

##### ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

д.Клопицы

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения…………………………………………………………..

2. Информационная карта…………………………………………………….

3. Форма заявки на участие в электронном аукционе………………………

4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

5. Техническое задание………………………………………………………..

6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта………………

7. Проект контракта…………………………………………………………...

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме (далее также - "электронный аукцион")

1.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при его наличии) (его словесное обозначение), знак обслуживания (при его наличии), фирменное наименование (при его наличии), патенты (при их наличии), полезные модели (при их наличии), промышленные образцы (при их наличии), наименование страны происхождения товара.

1.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника такого аукциона (для иностранного лица), ИНН учредителей (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого  аукциона;

2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 –5, 7, 9, 10 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

1.4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

2. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме

2.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.

2.2. Оператором электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, является ЗАО "Сбербанк - АСТ". Сайт оператора электронной площадки: http://www.sberbank-ast.ru .

2.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе происходит путем блокирования денежных средств, составляющих сумму обеспечения, оператором электронной площадки. Для этого участнику закупки необходимо перечислить на счет оператора электронной площадки необходимую сумму денежных средств.

2.4. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

2.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

2.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.9. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме установлен как 1,0 процент от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 47 885,60 руб.

2.10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 08 часов 00 минут 12 июля 2019 г. (время московское).

2.11. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 15 июля 2019 г.

2.12. Дата проведения аукциона в электронной форме: 16 июля 2019 г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

2.13. Источник финансирования: областной бюджет Ленинградской области и бюджет Клопицкого сельского поселения.

2.14. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта указано в разделе 6 документации об аукционе в электронной форме.

2.15. Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиком - российский рубль.

2.16. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

2.17. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 239 428,0 рублей.

Исполнение муниципального контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, указанный заказчиком.

2.18. В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

2.19. Муниципальный контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

2.20. Обеспечение, указанное в предыдущем пункте, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.21. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, правила, предусмотренные Законом о контрактной системе и настоящей документацией, о предоставлении обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

2.22. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются участнику закупки по окончании действия муниципального контракта при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

2.23. Наименование и описание объекта закупки, а также требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации.

2.24. Место, сроки (периоды) и иные условия проведения работ указаны в проекте муниципального контракта.

2.25. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

Авансовый платеж не предусмотрен.

Расчет с Подрядчиком производится в безналичном порядке платёжными поручениями по казначейской системе исполнения бюджета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения работ (этапов работ) и предоставления документов, подтверждающих факт приемки работ.

2.26. Участником закупки может быть любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в случае если их участие не ограничено федеральными законами.

2.27. Требования к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные  должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) участник закупки не является офшорной компанией.

2.28. Ограничения при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): установлены. Субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ).

2.29. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: требование не установлено.

- 3. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме

3.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

3.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в предыдущем пункте запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

- 4. Величина снижения начальной (максимальной) цены

муниципального контракта ("шаг аукциона")

4.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

4.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

- 5. Порядок проведения аукциона в электронной форме

5.1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в порядке, установленном ст. 68 Закона о контрактной системе.

6. Порядок заключения, изменения и расторжения муниципального контракта

6.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со ст. 69 Закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

6.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

6.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п. 6.2 настоящей документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

6.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 6.5 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 6.2 настоящей документации протокол разногласий.

6.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 6.2 настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона о контрактной системе.

6.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

6.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| Краткое наименование аукциона: | Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Способ определения Поставщика (подрядчика, исполнителя): | Электронный аукцион |
| Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | www.sberbank-ast.ru (ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов") |
| Заказчик: | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Место нахождения: | 188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы |
| Почтовый адрес: | 188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы |
| Телефон: | телефон/факс 8(81373) 78-332 |
| Адрес электронной почты: | e-mail: klopitsy@mail.ru |
| Ответственное должностное лицо заказчика: | Власова Юлия Викторовна |
| Специализированная организация: | Не привлекается |
| Наименование объекта закупки: | Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области. |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 42.21.22.110 |
| Описание объекта закупки: | Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, которые являются неотъемлемой часть документации об аукционе |
| Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: | Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества установлены в техническом задании. |
| Требования к объему предоставления гарантий качества работ: | Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области |
| Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: | Начало работ - с момента заключения контракта Выполнение работ – не позднее 30 ноября 2019 года |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии со ст. 22 Закона о контрактной системе проектно-сметным методом. |
| Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком: | Российский рубль |
| Источник финансирования: | Средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета Клопицкого сельского поселения |
| Форма, срок и порядок оплаты контракта: | В течение 15 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ (форма N КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) |
| Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ: | 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за сов 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) участник закупки не является офшорной компанией. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, не предоставляются. |
| Информация о документации об электронном аукционе: |  |
| Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе: | Участник закупки вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов". В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте), при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| Информация об электронном аукционе: |  |
| Место и порядок подачи заявок участников закупки: | Заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: https://www.sberbank-ast.ru |
| Требования к содержанию и составу заявки: | Первая часть заявки должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при его наличии) (его словесное обозначение), знак обслуживания (при его наличии), фирменное наименование (при его наличии), патенты (при их наличии), полезные модели (при их наличии), промышленные образцы (при их наличии). Вторая часть заявки должна содержать: - информацию о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, ИНН участника аукциона или аналоге ИНН участника аукциона (для иностранного лица), ИНН учредителей (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; - декларацию о соответствии участника требованиям, установленным законодательством РФ, документацией об электронном аукционе; Рекомендованная форма содержится в Приложении № 2 к Техническому заданию. - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; - декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Рекомендованная форма содержится в Приложении № 2 к Техническому заданию. |
| Ограничения при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): | Участниками аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии со ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ). |
| Срок подачи заявок: | с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) по 12 июля 2019 г. 08:00 (мск) |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени): | 12 июля 2019 г. 08:00 (мск) |
| Обеспечение заявки: |  |
| Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе устанавливается в размере 1,0 % от начальной цены контракта, что составляет 47 885,60 руб. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: | 15 июля 2019 г. |
| Дата проведения электронного аукциона (по местному времени): | 16 июля 2019 г. |
| Условия контракта: | Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием, локальным сметным расчетом и проектом контракта |
| Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": | Установлена заказчиком в соответствии с положением статей 34 и 95 Закона и положениями документации об аукционе (проект контракта). |
| Возможность изменить условия контракта: | Изменения и дополнения могут быть внесены в контракт в случаях, установленных законом |
| Срок заключения контракта: | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта |
| Условия признания уклонения от заключения контракта: | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Обеспечение исполнения контракта: |  |
| Размер обеспечения: | 239 428,0 руб. |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: | Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Получатель: УФК по Ленинградской области Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение) л/счет 05453000710 банк получателя: УФК по Ленинградской области отделение Ленинградское ИНН 4717008530 КПП 470501001 расчетный счет: 40302810500003003218 БИК 044106001 Назначение платежа: средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе). Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. |
| Условия, запреты, ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами: на основании ч.3 ст.14 Закона № 44-ФЗ | Не установлено |

3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Форма заявки произвольная, в виде электронного документа, в котором необходимо указать:

- в первой части заявки:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при его наличии) (его словесное обозначение), знак обслуживания (при его наличии), фирменное наименование (при его наличии), патенты (при их наличии), полезные модели (при их наличии), промышленные образцы (при их наличии), наименование страны происхождения товара.

- Во второй части заявки:

информацию и документы по второй части заявки (согласно информационной карты аукциона).

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

В соответствии с требованиями ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе) Заказчиком при описании объекта закупки установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ, требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться. Также установлены требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров.

Порядок предоставления информации о конкретных показателях (характеристиках) товаров

Оглавление:

1. Общие положения.

2. Термины и определения.

3. Наименования товаров.

4. Описание показателя (характеристики) товара

5. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров

6. Значение показателя (характеристики) товара.

7. Правила чтения слов и знаков.

1. Общие положения.

1.1 В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе), Заказчиком, при описании объекта закупки, установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ, требования к значениям показателей (характеристик) товаров, которые не могут изменяться, а также установлены требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров.

1.2 При описании объекта закупки (показателей (характеристик) товаров и требований к значениям показателей (характеристик) товаров), Заказчиком, в соответствии с требованиями п. 2. ч. 1. ст. 33 Закона о контрактной системе, использовались стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

1.3 В настоящем техническом задании (описании объекта закупки) к требованиям безопасности относятся требования, установленные соответствующим разделом ГОСТов (ГОСТ Р), указание на которые содержится в требованиях к товару.

К требованиям безопасности, в настоящем техническом задании, относятся также требования к содержанию любых компонентов, относимых к вредным компонентам и примесям, а также такие показатели, как удельная эффективность активности естественных радионуклидов.

1.4 Потребительские свойства товаров, значения показателей (характеристик) которых не нормируются ГОСТ, но при этом влияют на качество, расход, возможность использования товаров по назначению, установлены заказчиком на основе мониторинга рынка.

1.5 Значения, описания, требования к значениям, наименования значений, единицы измерения показателей (характеристик) товаров, используются в соответствии с общепринятой терминологией, применяемой в документации производителями товаров, использованной для мониторинга рынка используемых товаров, либо в соответствии с ГОСТ «Система показателей качества продукции» для всех видов товаров, используемых в закупке.

1.6 При условии, когда Заказчик устанавливает строгое требования о соответствии   объекта закупки на этапе размещения заказа техническим стандартам  РФ и заранее информирует  участника о таком соответствии путем прямого указания на  стандарт, то такие товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика, в том числе  в части показателей качества материала изготовления, или комплектующих, или иных составляющих и элементов, если таковые влияют на качественные, эксплуатационные, технические и  функциональные показатели объекта закупки, и технический стандарт содержит прямое указание на  такую зависимость.

1.7 Учитывая, что технические стандарты РФ устанавливают минимальные требования к конкретным значениям показателей (характеристикам) товара, при не соблюдении которых товар бракуется, по некоторым значениям показателей (характеристикам) товара, Заказчиком (ввиду собственных потребностей), установлены более высокие требования к значениям показателей (характеристик) товара и при заполнении заявки необходимо обращать на это внимание. Товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика.

1.8 Необходимо обратить внимание участников, что документация может содержать требования к химическому составу и (или) компонентам товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

1.9 Ввиду того, что ряд необходимых заказчику товаров не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982, по представленным в процессе исполнения работ документам (отказные письма, сертификаты добровольной сертификации, декларации соответствия) Заказчик не имеет возможности проверить товар на полное соответствие необходимому ГОСТ.

1.10 С целью получения товара надлежащего качества, либо в случае поставки товара не надлежащего качества для защиты своих интересов в суде, по таким показателям допускается указывать значения не по результатам испытаний конкретной партии товара, а в соответствии с требуемым ГОСТ и соответствующим требованиям Заказчика в настоящей инструкции.

1.11 Все типы показателей относятся к показателям, которые определены Законом о контрактной системе как показатели, значения которых не могут изменяться. При этом Заказчиком, исходя из собственных потребностей и руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, установлены варианты таких неизменяемых значений, каждый из которых удовлетворяет потребностям Заказчика (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара используемого при выполнении работ и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, товар может обладать конкретным значением, которые удовлетворяют потребностям заказчика).

1.12 Соответствие ГОСТ не указанных требований к значениям показателей (характеристик) товаров и их компонентов, а также, указание на использованные стандарты и требования ГОСТ для товаров и их компонентов, указывается в 1-ой части требования, с перечнем нормативных документов, с указанием перечня соответствий конкретному порядковому номеру товара.

1.13 Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемым при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, указывается в 2-ой части требования.

1.14 При заполнении показателя «Товарный знак» рекомендуется использовать, в том числе, его словесное обозначение (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), ссылку URL на официальный сайт (при наличии).

2. Термины и определения.

Вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением. Представлена в требовании и приравнена к термину «Наименование товара». Представляет из себя словоформу или словосочетание или предложение (предложения), объединяющее (объединяющие) общим термином совокупность товаров определенной группы (щебень, песок, кран запорный, кольцо бетонное, экран жидкокристаллический и т.д). Данная инструкция содержит указания по предоставлению данных для материально-вещественных (физических) товаров. Кроме словоформ, словосочетаний, предложений, объединяющих общим термином совокупность товаров определенной группы, в некоторых случаях, «Наименование товара» в требовании, может содержать конкретные требования, которые должны быть приняты во внимание, например: Доска, III сорт, 40х100 мм.

Значение показателя (характеристики) товара - значения или значение данных в перечне, содержащем наименование, набор значений, характеристик и свойств товара, в том числе номер явного типа требований.

Интервал - в рамках требований настоящей инструкции, интервал состоит из множества чисел, а также последовательного ряда типовых или маркированных свойств, заключенных между двумя крайними значениями (числами, типовыми/ маркированными свойствами), являющихся концами интервала, которые сами включены или не включены в его состав. Значение интервала должно вписываться в границы значения промежутка.  Значение интервала применимо при необходимости определения конкретного множества значений в рамках определенного промежутка (в том числе открытого).

Конкретное значение показателя (характеристики) товара - единственное, конкретное значение из промежутка, открытого промежутка, интервала, перечня, последовательного ряда типовых или маркированных свойств.

Описание показателя (характеристики) товара - словестное изображение и описание композиционной формы предмета (характеристики), путем перечисления и раскрытия его основных признаков и предоставления сведений о предмете (характеристике) в свободной форме. Описание может содержать общие характеристики товара, признаки и детали. Кроме словоформ, словосочетаний, предложений, объединяющих общим термином совокупность товаров определенной группы, в некоторых случаях, «Описание показателя», может содержать конкретные требования, которые должны быть приняты во внимание, например: Кольца бетонные из тяжелого бетона, диаметром 600 мм.

Открытый промежуток - в рамках требований настоящей инструкции, открытый промежуток состоит из множества чисел, а также последовательного ряда типовых или маркированных свойств, ограниченных одним крайним значением (числом, типовым/ маркированным свойством), являющимся концом промежутка, который сам включен или не включен в его состав.

Показатель (характеристика) товара - перечень данных, содержащий наименование и набор значений, характеристик и свойств товара, в том числе номер явного типа требований. Показатель (характеристика) товара представляется набором логических и/или физических записей, представляющих из себя поле, набор полей или блок данных.

Порядковый номер показателя (характеристики) товара - числовое значение, характеризующее порядок следования показателей (характеристик) в сегменте значений требований к показателям и характеристикам отдельно взятого товара. Порядковый номер показателя (характеристики) товара в требовании, имеет формат «N.P.», где N - порядковый номер товара от 1 и далее (имеющий целое положительное значение), Р - порядковый номер показателя товара от 1 и далее (имеющий целое положительное значение). Точка используется как разделитель.

Порядковый номер товара - числовое значение, характеризующее порядок следования наименований товаров в требовании к показателям и характеристикам товара. Порядковый номер товара в требовании имеет формат «N.», где N-порядковый номер товара от 1 и далее (целое, положительное значение). Точка используется как разделитель.

Приоритетный Тип требования - к приоритетному типу требований, согласно настоящей инструкции, относятся типы, признаки которых указываются в описании показателя (характеристики) товара. Приоритетный тип описывает требования к минимальным, максимальным, максимальным и/или минимальным значениям, требования к вариантам значений и имеет более высокий приоритет, чем тип Явный (см. «Приоритеты требований»).

Приоритеты требований - при возникновении возможных противоречий в условиях и типах требований, определяться необходимо той значимостью требования к значению показателя (с учетом требований настоящей инструкции), которая имеет «приоритетный тип требования».

Промежуток - в рамках требований настоящей инструкции, промежуток состоит из множества чисел, а также последовательного ряда типовых или маркированных свойств, заключенных между двумя крайними значениями (числами, типовыми/ маркированными свойствами ), являющихся концами промежутка, которые сами включены или не включены в его состав.

Разделитель - текстовый символ, указывающий на окончание описания (слово, словосочетание, словоформа) показателя (характеристики) товара. В качестве разделителя значений, в порядковых номерах показателей (характеристик) товаров и в порядковых номерах товаров, используется знак точки.

Товар - продукт труда, созданный с целью продажи, или обмена на другие продукты или деньги. В процессе рыночного обмена у товара проявляются определённые свойства: потребительская стоимость (общественная полезность товара), меновая стоимость (способность обмениваться на другой продукт или деньги в определённых пропорциях). Товар, произведённый предприятием, для обретения потребительской и меновой стоимости, должен обладать набором качественных характеристик: технико-экономических, экологических, эргономических и соответствием предполагаемому назначению.

Требование к значению показателя (характеристики) товара - указывается в задании непосредственно после описания показателя (характеристики) товара. Требование к значению описывает требования к минимальным, максимальным, максимальным и/или минимальным значениям, требования к вариантам значений показателя товара.

Явный Тип требования - к явному типу требований, согласно настоящей инструкции, относятся типы, которым присвоено, в зависимости от совокупности требований, значение от одного до четырех. Явный тип описывает требования к минимальным, максимальным, максимальным и/или минимальным значениям, требования к вариантам значений.

3. Наименования товаров

3.1 Наименования товаров, указанных в требовании к показателям (характеристикам) товаров, изменению не подлежит и приводятся в заявке без изменений.

3.2 Каждое наименование товара имеет порядковый номер, представляющий из себя числовое значение, характеризующее порядок следования наименований в требовании к показателям и характеристикам товаров. Порядковый номер наименования товара имеет формат «N.», где N-порядковый номер товара от 1 и далее (целое, положительное значение). Точка используется как разделитель.

3.3 В наименовании товара могут содержать приоритетные требования (см. Правила чтения слов и знаков).

3.4 Кроме словоформ и словосочетаний, объединяющих общим термином совокупность товаров определенной группы, в некоторых случаях, «Наименование товара» в требовании, может содержать конкретные требования, которые должны быть приняты во внимание, например: Доска, II сорт, 20х70 мм

3.5 Выделение текста наименования товара подчеркиванием в тексте требований к показателям (характеристикам) товара указывает, что в заявке необходимо указать одно, конкретное значение показателя (характеристики) товара, по каждому пункту из описаний показателей (характеристик) товара, входящих в группу описаний показателей вида товара.

4. Описание показателя (характеристики) товара

4.1 Описания показателей (характеристик) товаров, указанные в используемом требовании к значениям показателей (характеристик) товаров, изменению не подлежат и приводятся в заявке без изменений.

4.2 Описания показателей (характеристик) товаров, отделено от требований к значениям показателей (характеристик) товаров знаком двоеточия «:».

4.3 В случае отсутствия в описании показателя (характеристики) товара знака разделителя «:», при наличии в конце предложения описания показателя (характеристики) товара (в качестве разделителя) знака тире «-», необходимо указать одно конкретное значение показателя (характеристики) товара, отвечающее требованиям к значениям показателей (характеристик) товаров, вне зависимости от требований, имеющих Явный Тип, согласно данной инструкции.

4.4 В случае отсутствия в описании показателя (характеристики) товара знака разделителя, значение показателя (характеристики) товара, изменению не подлежит и приводится в заявке без изменений.

Данное правило распространяется на все описания показателей (характеристик) товаров, вне зависимости от указанного типа требований (явный или приоритетный тип требования), кроме случаев, когда значение разделителя отличается от «:».

4.5 Выделение описания показателя (характеристики) товара подчеркиванием в тексте требования к значению показателя (характеристики) товара указывает, что требования к значениям показателей (характеристик) товаров, изменению не подлежат и приводится в заявке без изменений.

Данное правило распространяется, в том числе, на требования к требования к значениям показателей (характеристик) товаров, представленных в виде последовательного, числового перечня значений показателей (характеристик) товаров. В данном случае, заказчика не устраивают крайние значения из численного, последовательного перечня, если количество значений показателей (характеристик) товаров в требовании, не менее трех.

4.6 При условии возникновения противоречий между приоритетным типом требования к значениям показателей (характеристик) товаров, указанных в описании показателя (характеристики) товара и явным типом требования к значениям показателей (характеристик) товаров, вне зависимости от типа требования для указания требуемого значения показателя (характеристики) товара выбирается приоритетный тип требования к значениям показателей (характеристик) товаров, указанных в описании показателя (характеристики) товара

4.7 Описание показателя (характеристики) товара изменению не подлежат, а при указании участником заявки данных по требованиям к значениям показателей (характеристик) товаров, используемым при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, порядок следования наименований товаров и показателей (характеристик) товаров, необходимо сохранить неизменным, (см. «порядковый номер товара» и «порядковый номер показателя (характеристики) товара).

4.8 Для удобства указания порядковых номеров товаров и порядковых номеров показателей (характеристик) товаров, в установленном требовании к техническому заданию порядке следования, наименования товаров и показатели (характеристики) товаров перечислены и пронумерованы в хронологическом порядке, в формате «N.n», где «N.» (с точкой на конце) является показателем порядка следования товара в перечне, а «n» (без точки на конце), порядковым номером показателя (характеристики) конкретного товара, имеющего порядковый номе N в списке. Например:

« 32. Щебень.

32.1 Порода щебня: из изверженных интрузивных пород, гранит (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 32.2 Марка щебня по морозостойкости: требуется F150 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 32.3 Марка по истираемости: должна быть И2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).

33. Битум строительный нефтяной.

33.1 Соответствие: ГОСТ 6617-76 33.2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). Марка: БН 90/10 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.3 Гарантийный срок хранения: не менее 12 мес (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).»

4.9 Рекомендуется при заполнении заявки указывать номера позиций и составлять заявку в части товаров, используя формат таблицы в Рекомендуемой форме:

«Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках товара, используемого при выполнении работ»

| № п/п | Описание показателя (характеристики) товара | Значение показателя (характеристики) товара | Cтрана происхождения/товарный знак |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь арматурная. |  | Россия/ПАО «Северсталь»/ www.severstal.com |
| 1.1 | Соответствие: | ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 2590-2006 |  |
| 1.2 | Класс проката по кривизне: | IV |  |
| 1.3 | Номинальный диаметр профиля: | 8 мм |  |
| 1.4 | Класс: | А240 |  |
| 2. | Щебень для дорожного строительства. |  | Россия |
| 2.1 | Соответствие: | ГОСТ 8267-93 |  |
| 2.2 | Марка щебня по морозостойкости: | F200 |  |
| 2.3 | Наименьший номинальный размер зерен: | 20 мм |  |
| 2.4 | Наибольший номинальный размер зерен: | 40 мм |  |

5. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров

5.1 Требования к значению показателя (характеристики) товара подразделяются на типы: явный тип требований, приоритетный тип требований.

К явному типу требований, согласно настоящей инструкции, относятся типы, которым присвоено, в зависимости от совокупности требований, значение от одного до четырех.

5.5.1. К первому явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться.

5.5.2. К второму явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к максимальным значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться.

5.5.3. третьему явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться.

5.5.4. К четвертому явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться.

5.2 Явный тип требований установлен для каждого показателя отдельно при помощи пометок:

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1»

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2»

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3»

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4»

6. Значение показателя (характеристики) товара.

6.1. Представленные участниками закупки сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть», «будут», «может», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно», формами этих слов и формами слов, имеющих указательный характер). Данные слова должны быть исключены при выборе всех значений показателей (характеристик) товаров, в том числе и конкретных значений показателей (характеристик) товаров.

6.2. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений о любых значениях показателей (характеристик) товара, конкретных значениях показателей (характеристик) товара, согласно инструкции по заполнению первой части заявки, участник закупки указывает значения показателей (характеристик) товаров, относящиеся к предлагаемому варианту, в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

6.3. При указании значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, в первой части заявки на участие в электронном аукционе, значения установленные заказчиком, должны быть указаны без изменений, со всеми словами, словосочетаниями, знаками указанными в требованиях к значению показателя (более», «менее», «не более», «не менее», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «>» - (более), знак «<» - (менее), «≥» - (более или равно), «≤» - (менее или равно), «не ≤» - (не менее и не равно), «не ≥» - (не более и не равно) и т.д.), за исключением слов «должен», «должен быть», «будут», «может», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно» и другими формами этих слов).

6.4. Значения показателей (характеристик) товаров указываются, в зависимости от требований к значению показателя (характеристики) товара:

6.4.1. По первому явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено минимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара.

6.4.2. По второму явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено максимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара.

6.4.3. По третьему явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено минимальное и/или максимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара

При условии, что в требовании к значению показателя (характеристики) товара, по третьему типу, указано требование к значению показателя (характеристики) товара имеющее формат промежутка (в том числе открытого), значение показателя (характеристики) товара необходимо указать (в соответствии с разъяснениями в «Правила чтения слов и знаков»), с использованием конкретных значений верхней и нижней границ, интервала, удовлетворяющего всем значениям промежутка (в том числе открытого)

6.4.4. По четвертому явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено минимальное и/или максимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара, а так же, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара, значения перечислены через «;», «или»,  «либо», «и/или», «и/либо», при этом, в случае перечисления значений показателей (характеристик) товаров через «или», «либо», «;», должно быть указано одно значение, а при использовании «и/или»,  «и/либо» допускается указать одно либо несколько значений установленных заказчиком.

При условии, что в требовании к значению показателя (характеристики) товара, по четвертому типу, указано требование к значению показателя (характеристики) товара имеющее формат промежутка (в том числе открытого), значение показателя (характеристики) товара необходимо указать (в соответствии с разъяснениями в «Правила чтения слов и знаков»), с использованием конкретных значений верхней и нижней границ промежутка (в том числе открытого)

6.5. В случае, если по явному и/или приоритетному типам установлено требование к значению показателя (характеристики) товара, которое не может рассматриваться согласно инструкции по заполнению первой части заявки как требование к максимальному и/или минимальному требованию к значению показателя (характеристики) товара, или как к вариантам требований к значениям показателя (характеристики) товара, участник закупки указывает значениt показателя (характеристики) товара без изменений, за исключением слов «должен», «должен быть», «будут», «может», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно» и другими формами этих слов).

6.6. Для требований к значениям показателей (характеристик) товаров, установленных настоящим техническим заданием, не относящихся к любому варианту требований, либо в случае, если соответствующим ГОСТом некоторый показатель (характеристик) товаров не нормируется, в первой части заявки значение показателя (характеристики) товара не указывается, а вместо конкретного значения участник вправе указать знак «Х», или «не нормируется».

6.7. Для предельных отклонений установлены два отдельных требований к значениям показателей (характеристик) товаров, а именно: требование к верхнему и нижнему пределам отклонений значений показателей (характеристик) товаров.

В заявке необходимо указать два конкретных отклонения по значению показателя (характеристики) товара, согласно требованиям настоящей инструкции:

● значение отклонения в сторону уменьшения для положительных чисел

● значение отклонения в сторону увеличения для отрицательных чисел

Например:

При требовании к значению показателя (характеристики) товара «менее -0,5», требуемому параметру удовлетворяют значения -0,4, -0,3 и т.д.

При требовании к значению показателя (характеристики) товара «не более ±5», требуемому параметру удовлетворяют значения нижнего предела -4, -3 (и т.д.) и верхнего предела +4, +3 (и т.д.)

6.8. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) товаров в виде интервала или промежутка (в том числе открытого), участник закупки должен указать нижнюю и верхнюю границу диапазона значений интервала или промежутка, соответствующие требованиям настоящего технического задания и требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. за исключение случаев, когда в соответствии с техническим заданием, значение показателя (характеристики товара) изменению не подлежит

6.9. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) товаров (в том числе конкретных), участник закупки, согласно настоящей инструкции по заполнению первой части заявки, должен указать:

● порядковый номер товара и порядковый номер показателя (характеристики) товара в формате «N.n», где «N.» (с точкой на конце) является показателем порядка следования наименования в перечне, а «n» (без точки на конце), порядковым номером показателя (характеристики) товара, имеющего порядковый номе N в списке

● единицы измерения, соответствующие требованиям настоящего технического задания

● наименование товаров и описания показателей (характеристики) товара, которые должны быть указаны без изменений и дополнений

● значения показателей (характеристик) товаров, соответствующие требованиям к значениям показателей (характеристик) товаров.

6.10. В случае, если описание показателя (характеристики) товара содержит одновременно несколько однотипных показателей, таких как например «температура применения и хранения», «толщина покрытия минимальная и максимальная», «3 м. и 3,5 м», «75х32 мм, 100х40 мм», то значения показателей (характеристик) товаров необходимо указать для каждого из перечисленных показателей (характеристик) товара.

6.11. По значениям показателей (характеристик) товаров, требования к которым являются требованиями безопасности, участник закупки, в первой части заявки на участие в электронном аукционе, должен указать значение показателя (характеристики) товара без изменения, вне зависимости от установленных в наименованиях показателей (характеристик) товара требований и типов требований.

Требования по безопасности, могут быть помечены в описании показателя (характеристики) товара восклицательным знаком «!» в конце текста, непосредственно перед разделителем между описанием показателя (характеристики) товара и требованием к значению показателя (характеристики) товара или описаны в явной словоформе или словосочетании, в описании показателя (характеристики) товара.

6.12. Использование знаков «>», «<», «≥», «≤» в значениях показателей (характеристик) товаров, не рекомендуется, кроме случаев, когда требования к значению показателя (характеристики) товара, содержат информация о том, что значение показателя (характеристики) товара, изменению не подлежит. Знаки «>», «<», «≥», «≤», в случае необходимости их использования при указании значения показателя (характеристики) товара, рекомендуется заменить, соответственно на слова - «более», «менее», «не менее», «не более».

7. Правила чтения слов и знаков.

7.1. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, заключенные в квадратные скобки, знак «[ ]», изменению не подлежат. Знаки круглых скобок ( ) и знаки кавычек « » используются исключительно в качестве знаков препинания по тексту. Все товарные знаки должны сопровождаться словами «или эквивалент».

7.2. Формат требований к значениям показателей (характеристик) товара:

7.2.1. Требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товара указаны со следующими словами и знаками:

«не менее», «не ниже», «более», «выше», «от» - (более), «не <» - (не менее), «>» - (более), знак «≥» - (более или равно), «не ≤» - (не менее и не равно), в том числе в комбинации с разными формами слов: «должен», «должен быть», «будут», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно».

В случае, если в соответствии с указанными выше положениями настоящей инструкции необходимо указать конкретное значение (в том числе конкретное значение границы диапазона), то участнику необходимо указать соответствующее требованиям технического задания конкретное значение без использования вышеуказанных слов и знаков.

7.2.2. Требования к максимальным значениям показателей (характеристик) товара указаны со следующими словами и знаками: «менее», «ниже», «не более», «не выше», знак «<» - (менее), знак «≤» - (менее или равно), «не ≥» - (не более и не равно), «не >» - (не более),  в том числе в комбинации с разными формами слов: «должен», «должен быть», «будут», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно».

В случае, если в соответствии с указанными выше положениями настоящей инструкции необходимо указать конкретное значение (в том числе конкретное значение границы диапазона), то участнику необходимо указать соответствующее требованиям технического задания конкретное значение без использования вышеуказанных слов и знаков;

7.2.3. Требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров указаны в различных комбинациях слов и знаков «от» (более), «до» (менее), «более», «менее», «не более», «не менее», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», знак «>» (более), знак «<» (менее), знак «≥» (более или равно), знак «≤» (менее или равно), знак «не >» (не более), знак «не <» (не менее), «не ≤» (не менее и не равно), «не ≥» (не более и не равно), в том числе в комбинации с разными формами слов «должен», «должен быть», «будут», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно» (в случае, если в соответствии с указанными выше положениями настоящей инструкции необходимо указать конкретное значение (в том числе конкретное значение границы диапазона).

Участнику необходимо указать соответствующее требованиям технического задания конкретное значение, без использования вышеуказанных слов и знаков, в том числе:

● с использованием знака «…», установленного между двумя числовыми значениями, при этом, требуемое значение (конкретное либо диапазонное, в зависимости от установленного типа требований), должно входить в установленный интервал. Крайние значения интервала при описании требований со знаком «…» не удовлетворяют потребностям заказчика

● с использованием знака «-», установленного между двумя числовыми значениями (за исключением номеров ГОСТ), при этом, требуемое значение (конкретное либо диапазонное, в зависимости от установленного типа требований), должно входить в установленный интервал. При этом, крайние значения удовлетворяют потребностям заказчика, если установлено требование о соответствии товара ГОСТ, в иных случаях, крайние значения не удовлетворяют потребностям заказчика.

7.3. Применение заказчиком союза «и» и знака «,» при установлении требований к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, либо если значениям показателей (характеристик) товаров перечислены с использованием иных слов и знаков, но изменению не подлежат согласно инструкции, означает, что заказчику требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В данном случае, участнику размещения заказа необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета, марки и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями, для каждой разновидности товара.

7.4. Применение заказчиком слов «либо», «или», знака «;» в четвертом типе требований означает, что необходимо представить сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно конкретное значение.

7.5. Применение заказчиком слов «и/либо», «и/или», знака «;» в четвертом типе требований означает, что необходимо представить сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно либо несколько конкретных значений.

7.6. При числовом формате значения показателя (характеристики) конкретного товара, по третьему типу требования, применение в требовании к значению показателя (характеристики) товара словоформ и символов «более», «менее», «не более», «не менее», «<», «>», «≥», «≤», означает промежуток, ограниченный требуемым и указанным минимальным/максимальным/предельным значением (конкретное значение, предел стремления к максимальному значению, предел стремления к минимальному значению) с одной стороны и значениями -∞, +∞ или 0 (если характеристика показателя не может принимать отрицательное значение) с другой стороны. При требовании «не более 1250 мм» по третьему типу требований, следует полагать, что техническое задание описывает промежуток от -∞ (в данном случае от 0) до 1250 мм включительно, где только верхняя граница является явной, однако, при выборе значения показателя (характеристики товара), необходимо указать данные, включающие значение интервала, как по верхней, так и по нижней границе установленного в требовании промежутка.

Пример 1 формата записи в техническом задании:

72.1 Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм: должна быть не менее 20 с (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3).

Запись означает, что описывается допустимый промежуток от 20 с до +∞ и при указании конкретного значения интервала в данном промежутке, требуется указать конкретные значения интервала, удовлетворяющего значениям промежутка, с указанием верхнего значения интервала (вместо +∞), т.е., удовлетворять данному требованию будет, например, значение «20-60 с».

Данное правило распространяется также на четвертый тип требований, за исключением того, что при выборе значения показателя (характеристики) товара, требуется указать конкретное значение показателя (характеристики) товара, который складывается из последовательного, числового перечня значений показателя, а не диапазонное из промежутка.

Пример 2 формата записи в техническом задании:

72.1 Длина шурупа должна быть не более 80 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).

Запись означает, что описывается допустимый промежуток от 0 до 80 мм включительно и требуется указание конкретного значения из промежутка, например, «70 мм».

7.7. Форму представления конкретных значений показателей (характеристик) товаров участник выбирает самостоятельно, исключающую двоякое толкование представленных показателей товара и не нарушающую порядка следования наименований товаров и показателей (характеристик) товаров.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

- Общие условия.

Предметом электронного аукциона является заключение Муниципального контракта на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

Начальная максимальная цена – 4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек),

в которую включены все налоги, сборы, обязательные платежи, доставка строительных материалов.

Срок выполнения работ – начало работ - с момента заключения контракта, выполнение работ не позднее 30 ноября 2019 года.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующие предмету электронного аукциона: 42.21.22.110

Основанием для закупки выполнения работ является план-график на 2019 год.

Объектом закупки является заключение контракта на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

- 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

2.1.Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к Техническому заданию), определяющими объем и содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

2.2. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

2.3. Все характеристики материалов должны соответствовать характеристикам материалов, указанным в п.2.4. настоящего технического задания.

2.4. Требование к материалам:

(опубликовано в виде вложенного файла в формате .pdf)

- 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

3.1. Гарантии качества – 4 года. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.

- 4. Требования энергетической эффективности работ

4.1.Требования не установлены.

- 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

1. Приложение № 1 – Требования к товарам, использующимся при выполнении работ.

2. Приложение № 2 - Локальная смета (приложена отдельным файлом).

3. Приложение № 3 – «Рекомендуемая форма «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленными пунктами 3- 5, 7-10 части 1 статьи 31 закона».

- Приложение № 3 к техническому заданию.

ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 5, 7, 9, 10

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ЗАКОНА»

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5,7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

-  требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные  должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за сов 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- требованию об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

- требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица

- требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

- участник закупки не является оффшорной организацией.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЯ

соответствия участника требованиям, установленным статьей 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Участник электронного аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

| № п/п | Наименование условия | Единицы измерения | Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 22 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год) или иной период (за период ________) | человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за _______ год) или иной период (за период ________) | млн. рублей |  |

6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Начальная (максимальная) цена контракта

| - 1 | - Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта | - Проектно-сметный метод |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта | В начальную (максимальную) цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на заработную плату персонала, материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| - 3 | - Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). |

7. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

д.Клопицы		                       	      «___»_____________ 2019 года

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Комаровой Тамары Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании_______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «	»	2019 г. №, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области (далее – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, по установленной настоящим Контрактом цене и в установленные настоящим Контрактом сроки, в объеме, установленном Локальными сметами (приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту установлено _____________________________ № _______ от ______ на сумму _________ (_____________) рубля __ копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев, когда Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обеспечение предоставляется до момента подписания настоящего контракта.

Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность обеспечения обязательств по настоящему контракту в течение всего срока выполнения работ и не менее одного месяца после окончания срока выполнения работ.

1.4. Заказчик осуществляет возврат «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется «Подрядчиком») после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования «Подрядчика».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- Выполнить все работы по Контракту согласно условиям Контракта, действующего законодательства РФ, с соблюдением надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием, локальной сметой (приложение № 1 к настоящему Контракту).

- Подрядчик обязан до начала работ представить и согласовать с Заказчиком, журнал производства работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

- Поставить на объект работ необходимые материалы и оборудование и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

- Не допускать отступлений от требований, предусмотренных в Техническом задании, сметной документации и установленных действующим законодательством.

- Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение условий охраны труда, техники безопасности, а также за безопасность дорожного   движения при выполнении работ. Выполнение работ не должно создавать неудобства и угрозу для людей, проживающих в прилегающих жилых домах, и должно соответствовать нормативным актам.

- Выполнить Работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

- Подрядчик ведет ежедневные записи в журнале производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и Подрядчика.

- Подрядчиком ведется вся первичная исполнительная документация при производстве работ.

    - Подрядчик на весь период проведения работ осуществляет содержание объекта и

прилегающей к ней территории в чистоте, производит своевременный вывоз мусора, запрещается складировать мусор на газоне.  Подрядчику необходимо вывезти в течение одного дня по окончании выполнения подрядных работ оборудование, механизмы, излишки и остатки расходных материалов, строительный и другой мусор, в том числе произвести очистку, при необходимости, колодцев сливной канализации в случае их засорения при проведении работ.

2.1.11.	При выполнении работ подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых мероприятий (в т.ч. установку знаков, ограждений и т.п.) по безопасности дорожного движения, движения пешеходов в районе выполнения работ, безопасность припаркованного автотранспорта.

2.1.12.	Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи (в случае предоставления Заказчиком Подрядчику таких оборудования, документации);

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.13.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания представителя Заказчика или технического надзора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика или технического надзора, устранять выявленные нарушения условий настоящего Контракта.

2.1.14.	Обеспечивать через представителя Заказчика, возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к месту производства работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.1.15.	Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по Контракту.

2.1.16.	При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а также не допустить загрязнения соответствующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).

2.1.17.	Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные им при производстве работ на объекте с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений.

- Подрядчик вправе:

- Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, предусмотренных Локальной сметой, уведомив об этом Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

- Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

- Требовать своевременной оплаты выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в полном объеме, в сроки, установленные в п.3. настоящего контракта.

- Заказчик обязан:

2.3.1. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- При обнаружении, в ходе приемки выполненных работ, отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков (дефектов), немедленно уведомить об этом Подрядчика, назначив сроки их устранения.

- Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

2.3.4. Провести экспертизу предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта

2.3.5. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1 настоящего Контракта в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

- В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, совместно с организацией, осуществляющей технический надзор.

- Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

- Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

- Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

- Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

3. Сроки и место выполнения работ.

3.1. Начало выполнения работ - с даты заключения контракта, срок окончания выполнения работ – не позднее 30 ноября 2019 года.

3.2. Место выполнения работ: пос. Жилгородок  Волосовского  района Ленинградской области.

4. Срок действия Контракта.

4.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

5. Сроки и порядок сдачи-приемки выполненных работ.

  - О выполнении работ и готовности к сдаче результата работ Подрядчик письменно извещает Заказчика и передает Заказчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет, счет-фактуру (кроме организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения).

5.2 Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 5.1 настоящего контракта, Подрядчик представляет Заказчику 2 (два) комплекта отчетно-исполнительной документации, сброшюрованной и скомплектованной в папки с приложением ее перечня, отвечающей требованиям действующей нормативно-технической документации по приемке работ с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, акты скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта на используемые материалы, материалы  фотофиксации   процесса производства работ на бумажном и электронном носителе по 1 экз., гарантийный паспорт, акт приемки законченных работ.

  - Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п.5.2. настоящего контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации)  и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Приемка работ длится до 5 рабочих дней. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

Заказчик вправе привлечь для проведения экспертизы результата выполненных работ экспертов, экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

  - Заказчик обязан принять выполненные работы или направить мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом. Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

  - Датой окончания этапа работ считается дата подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика, технического надзора от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условиям технического задания и/или сметной документации, в течение 2- х рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. В случае неявки или не подписания Подрядчиком акта, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с последующим направлением Подрядчику. Исправление замечаний производится за счёт Подрядчика.

  - Устранение всех недостатков производится без дополнительной платы.

  - При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

  - По окончании всех работ, включая устранение недостатков (дефектов), Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных по Контракту работ. Датой окончания выполнения всех работ по Контракту будет считаться дата подписания сторонами указанного акта.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

6. Цена Контракта.

- Общая стоимость Работ, в дальнейшем именуемая «Цена Контракта», согласно аукционному предложению Подрядчика составляет 	 _____________________(	) рублей, в том числе НДС (указывается в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Из них: за счет средств бюджета Ленинградской области__________ (        ) рублей, за счет средств бюджета МО Клопицкое сельское поселение ______________ (           ) рублей.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Оплата работ, выполняемых по настоящему контракту, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов приемки выполненных работ и наличия документов, предусмотренных п. 7.1 и п. 7.2 настоящего контракта.

Подрядчик не вправе требовать оплаты работ, выполненных по настоящему контракту сверх лимитов финансирования и объемов работ, предусмотренных настоящим контрактом.

- Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

- В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, используемых для выполнения работ, расходы по доставке товара до места выполнения работ, стоимость всех необходимых погрузочно- разгрузочных работ и иные расходы, связанные с выполнением Работ.

- Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

7. Порядок оплаты

- Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней при наличии подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

- Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура (не предоставляется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

- Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Контракту будет производиться с учетом определенного по результатам проведения аукциона в электронной форме, понижающего коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

- Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Локальной сметы, Технического задания, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

- Заказчик производит оплату в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- Авансирование работ не предусмотрено.

- В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков  Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Подрядчиком счета.

В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 7.7 Контракта. Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

8. Гарантии качества

  - Гарантии качества – 4 года. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.

  - Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество товаров, которые используются при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены товары, поставленные Подрядчиком, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

  - В период исполнения Контракта Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и недостатков (дефектов), возникающих вследствие:

- применения Подрядчиком, при выполнении работ, являющихся предметом Контракта, строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий, конструкции) или технологий выполнения работ, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ и условиям Контракта;

- выполнения Подрядчиком работ с нарушением условий Контракта;

- халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных Контрактом.

  - При выявлении недостатков (дефектов) в период исполнения Контракта и приемки результата работ, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации результата работ, устранение недостатков (дефектов) осуществляется за счёт средств Подрядчика в разумные сроки, установленные Сторонами, если эти недостатки (дефекты) не являются следствием нарушений правил эксплуатации результата работ.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

9.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ________ рублей.

9.3. Ответственность Подрядчика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в том числе:

- За несвоевременное начало выполнения работ по вине Подрядчика;

- За задержку устранения недостатков (дефектов), обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке выполненных работ;

-За задержку конечного срока выполнения работ.

9.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков.

9.3.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств). Размер штрафа устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, в виде фиксированной суммы __________рублей.

9.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

9.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.

9.8. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

10. Распределение рисков.

10.1. Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по выполнению работ, даже прямо не указанные в Техническом задании, но необходимых для полного завершения всех работ по настоящему Контракту, в стоимость всех работ по Контракту.

10.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор, а также изданием актов органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по Контракту).

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

  - В случае издания актов органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по Контракту, Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.

12. Разрешение споров.

12.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе в связи с неполным и (или) несвоевременным исполнением своих обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.

- В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.

- Все претензии по выполнению условий Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 10 рабочих дней с момента их получения.

13. Изменение и расторжение Контракта.

- Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт в случаях и в порядке, определенных действующим законодательством РФ и Контрактом.

- Все изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

- Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

- Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

Решение об одностороннем расторжении контракта может быть принято одной из сторон, в соответствии со статьей 450 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту другой стороной, а именно:

- При существенном нарушении условий договора другой стороной. Существенным признается нарушение условия договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

- При выполнении работ ненадлежащего качества;

- Нарушения сроков выполнения работ;

- Существенного нарушения сроков оплаты выполнения работ;

- В случае если в ходе исполнения контракта установлен факт несоответствия Подрядчика требованиям, установленным документацией о проведении аукциона.

- В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

- Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.7.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.8.Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

- Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 13.7 и п. 13.8 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

- Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16  Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

- Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

- При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Прочие положения.

- Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Все приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

- Для организации взаимодействия с Заказчиком Подрядчик назначает своих представителей.

- Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

- В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня изменения.

- Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

15. Приложения

15.1. Приложение № 1 – Локальная смета.

15.2. Приложение № 2 – Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ;

15.3. Приложение №3 – Техническое задание.

16. Реквизиты Сторон

- 16.1.Заказчик:

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы

ИНН 4717008530   КПП 470501001

ОКПО 04182653

ОГРН 1054700555898

ОКТМО 41606430

Р/счет 40204810300000003218 отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

л/счет 02012020111

БИК 044106001

Тел. 8(81373) 78-332

e-mail: klopitsy@mail.ru

- 16.2. Подрядчик:

- Юридический адрес:

- Фактический адрес:

- ОГРН	ИНН	КПП ОКПО ОТКМО

- Банковские реквизиты:

Дата установки на налоговый учет

- Тел./факс

- e-mail:

| Глава администрации ______________________Т.В. Комарова «____»___________________ 2019 года | Подрядчик: ________________(ФИО) «____»___________________ 2019 года |
| --- | --- |

Приложение №1 к контракту №___ от «__»_______2019 года

Локальная смета.

(в соответствии с приложение №2 к Техническому заданию документации об аукционе)

Приложение №2 к контракту №___ от «__»_______2019 года

Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

(в соответствии с первой частью заявки Подрядчика)

Приложение №3 к контракту №___ от «__»_______2019 года

Техническое задание

(в соответствии с одноименным разделом документации об аукционе)

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)*;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)